| ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (СПб ГАУ ЦЗН) ул. Галерная, д. 7, Санкт-Петербург, 190000 Почтовый адрес: ул. Смолячкова, д. 14, корп. 3, Санкт-Петербург, 194044 тел. 320-98-79, факс 591-64-46 E-mail: gau@rspb.ru ОКПО 11122427 ОКОГУ 2300220 ОГРН 1127847461697 ИНН/КПП 7838479881/ 783801001 __________________№______________________ На №____________ от_______________________ |  |
| --- | --- |

Запрос на закупку работ по устройству

противопожарной перегородки 1 (первого) типа в проеме стены

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (СПб ГАУ ЦЗН) планирует осуществить закупку работ по устройству противопожарной перегородки 1 типа (предел огнестойкости для противопожарной перегородки 1 типа должен быть не ниже EI45) способом армированной кирпичной кладки. Размеры проема: Ширина 85-87 см (верхняя ширина 85 см, а нижняя 87 см), Высота 216-217 (слева – 216 см, а справа 217 см), Глубина 16,1-16,4 см. по адресу: 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 19.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ просим представить коммерческое предложение по E-mail: Zotova_pv@rspb.ru, содержащее: наименование работ, общую стоимость и другие условия.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса на выполнение работ и предоставление Поставщиком коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Заместитель директора                                                                               Н.Ю. Набойщикова

Зотова П.В.

+79313266541